## Ouverture application
Accueil
A l'ouverture de l'application, je souhaiterais avoir la liste des dossiers et quand j'appui sur un dossier (exemple A Valider) cela m'ouvre toute la liste des sous dossiers à valider
Page d'accueil = Tableau de bord
Régis
A Noter: Doit voir toutes les lignes de tout le monde
A Noter: Si possible ne plus voir les taches réalsié mais pouvoir les retrouver avec le tri
Liste de tri | Nom, Code postale, Ville
Jérémy
A Noter: Ne doit voir que ses propres lignes
A Noter: Si possible ne plus voir les taches réalsié mais pouvoir les retrouver avec le tri

## Bouton +
Bouton +
Nouvel appel | Vers "Nouvel appel"
Nouvelle intervention | Vers "Nouvelle intervention"
Entretien Air/Eau - Sol/Eau | Vers "Entretien Air/Eau - Sol/Eau"
Entretien Air/Air | Vers "Entretien Air/Air"
Entretien chaudière bois | Vers "Entretien chaudière bois"
Entretien installation solaire | Vers "Entretien installation solaire"

## Nouvel appel
Nouvel appel
RAS

## Nouvelle intervention
Nouvel intervention
PAGE 1 / 6 | Client
Nom du client |  | Obligatoire
Adresse |  | Obligatoire
Code postale |  | Obligatoire
Ville |  | Obligatoire
Téléphone
Mail
Type de bâtiment | Professionnel, - de 2ans, + de 2 ans, + de 15 ans | Obligatoire
PAGE 2 / 6 | Intervention
Type d'intervention | Sav, Garantie, Dépannage, Diagnostique, Sur devis | Obligatoire
Date |  | Obligatoire
Heure d'arrivée |  | Obligatoire
Heure de départ |  | Obligatoire
Forfait déplacement | Z0 (Chazé Sur Argos), Z1 (5 à 10 kms), Z2 (11 à 30 kms), Z3 (31 à 50 kms) | Obligatoire
PAGE 3 / 6 | Equipement
Equipement concernés |  | Obligatoire
Descriptif |  | Obligatoire
PAGE 4 / 6 | Action § Pièces
Action réalisée |  | Obligatoire
Pièces utilisées
PAGE 5 / 6 | Photos
Photos
PAGE 6 / 6 | Devis § Signature
Page ok |  | Obligatoire
Ajouter statut intervention avant les signatures |  | Obligatoire
Signature que si le statut de la fiche est terminée |  | Obligatoire
Signature technicien |  | Obligatoire
Signature client obligatoire si present |  | Obligatoire
Enregistrer comme brouillon
Soumettre pour validation possible que si la fiche est signée

## Entretien Air.Eau Sol.E
Nouvel entretien Air.Eau / Sol.Eau
PAGE 1 / | Client
Nom du client |  | Obligatoire
Adresse |  | Obligatoire
Code postale |  | Obligatoire
Ville |  | Obligatoire
Téléphone
Mail
Type de bâtiment | Professionnel, - de 2ans, + de 2 ans, + de 15 ans | Obligatoire
PAGE 2 / | Entretien
Type d'entretien | Aérothermie, Géothermie, Aquathermie | Obligatoire
Date |  | Obligatoire
Heure d'arrivée |  | Obligatoire
Heure de départ |  | Obligatoire
Forfait déplacement | Z0 (Chazé Sur Argos), Z1 (5 à 10 kms), Z2 (11 à 30 kms), Z3 (31 à 50 kms) | Obligatoire
PAGE 3 / | Equipement
Equipement concernés | "Comme page 3 / 6 de Nouvelle intervention" | Obligatoire
PAGE 4 / | Vérification Groupe extérieur
Tension d'alimentation | Absente, Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Ampérage de fonctionnement | Absente, Vérifié, Non vérifié, Non vérifiable
Tension intercommunication | Absente, Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Resserrage des bornes électrique | Oui, Non
Pression fluide | Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Type de fluide | R410A, R407C, R32, R290
Charge d'usine
Sécurité anti-gel | Présent, Absent, Non concerné
Valeur anti-gel
Différence Entrée / Sortie d'air
Nettoyage du groupe extérieur | Oui, Non
Etat visuel du groupe extérieur | Bon, Moyen, Très moyen
Vérification de fuite frigorigène | Vérifié, Non vérifié, Non vérifiable
PAGE 5 / | Vérification Module hydraulique
Tension d'alimentation | Absente, Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Tension intercommunication | Absente, Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Resserrage des bornes électrique | Oui, Non
Delta T° d'eau Primaire | Vérifié, Non vérifié, Non vérifiable
Delta T° d'eau Secondaire 1 | Vérifié, Non vérifié, non vérifiable, Non concerné
Delta T° d'eau Secondaire 2 | Vérifié, Non vérifié, non vérifiable, Non concerné
Débit d'eau Primaire | Vérifié, Non vérifié, Non vérifiable
Débit d'eau Secondaire 1 | Vérifié, Non vérifié, non vérifiable, Non concerné
Débit d'eau Secondaire 2 | Vérifié, Non vérifié, non vérifiable, Non concerné
Pression d'eau
Nettoyage filtre à tamis | Oui, Non
Etat filtre à tamis | Bon, Moyen, A remplacer
Nettoyage filtre à boue | Oui, Non
Etat filtre à boue | Bon, Moyen, A remplacer
Disconnecteur | Présent, Absent
Mitigeur Ecs | Présent, Absent, Non concerné
Aquastat de sécurité circuit 1 | Présent, Absent, Non concerné
Aquastat de sécurité circuit 2 | Présent, Absent, Non concerné
Nettoyage du module hydraulique | Oui, Non
Etat visuel du module hydraulique | Bon, Moyen, Très moyen
Vanne d'équilibrage zone 1 | Présent, Absent, Non concerné
Vanne d'équilibrage zone 2 | Présent, Absent, Non concerné
Emmeteur Zone 1 | P.Chauffant, Radiateurs
Emmeteur Zone 2 | P.Chauffant, Radiateurs
PAGE 6 / | Observation / Photos
Observation
Photo
PAGE 7 / | Pièces utilisée
Fin d'intervention | " Comme page 6 / 6 de Nouvelle intervention" | Obligatoire

## Entretien Chaudière Bois
Nouvel entretien Chaudière Bois
PAGE 1 / | Client
Nom du client |  | Obligatoire
Adresse |  | Obligatoire
Code postale |  | Obligatoire
Ville |  | Obligatoire
Téléphone
Mail
Type de bâtiment | Professionnel, - de 2ans, + de 2 ans, + de 15 ans | Obligatoire
PAGE 2 / | Entretien
Type d'entretien | Chaudière Bûches, Chaudière Granulés, Chaudière Déchiquettée | Obligatoire
Date |  | Obligatoire
Heure d'arrivée |  | Obligatoire
Heure de départ |  | Obligatoire
Forfait déplacement | Z0 (Chazé Sur Argos), Z1 (5 à 10 kms), Z2 (11 à 30 kms), Z3 (31 à 50 kms) | Obligatoire
PAGE 3 / | Equipement
Equipement concernés | "Comme page 3 / 6 de Nouvelle intervention" | Obligatoire
PAGE 4 / | Vérification Chaudière
Tension d'alimentation | Absente, Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Resserrage des bornes électrique | Oui, Non
Etalonnage granulés | Oui, Non
Test alimentation granulés | Oui, Non
Nettoyage WOS | Oui, Non
Etat du joint WOS | Bon, Moyen, A remplacer
Nettoyage Creuset | Oui, Non
Nettoyage Cendrier | Oui, Non
Nettoyage Chambre de combustion | Oui, Non
Nettoyage Sonde Lambda / Fumée | Oui, Non
Test combustion | Oui, Non
Nettoyage chaudière | Oui, Non
Etat chaudière | Bon, Moyen
Nettoyage silo | Oui, Non
Etat silo | Bon, Moyen
Test clapet coupe feu | Oui, Non
Test bougie d'allumage | Oui, Non
PAGE 5 / | Vérification réseau hydraulique
Pression d'eau
Disconnecteur | Présent, Absent
Mitigeur Ecs | Présent, Absent, Non concerné
Vanne d'équilibrage zone 1 | Présent, Absent, Non concerné
Vanne d'équilibrage zone 2 | Présent, Absent, Non concerné
Emmeteur Zone 1 | P.Chauffant, Radiateurs
Emmeteur Zone 2 | P.Chauffant, Radiateurs
Aquastat de sécurité circuit 1 | Présent, Absent, Non concerné
Aquastat de sécurité circuit 2 | Présent, Absent, Non concerné
Nettoyage filtre à tamis | Oui, Non, Non concerné
Etat filtre à tamis | Bon, Moyen, A remplacer, Non concerné
Nettoyage filtre à boue | Oui, Non
Etat filtre à boue | Bon, Moyen, A remplacer
Delta T° d'eau Primaire | Vérifié, Non vérifié, Non vérifiable
Delta T° d'eau Secondaire 1 | Vérifié, Non vérifié, non vérifiable, Non concerné
Delta T° d'eau Secondaire 2 | Vérifié, Non vérifié, non vérifiable, Non concerné
Débit d'eau Primaire | Vérifié, Non vérifié, Non vérifiable
Débit d'eau Secondaire 1 | Vérifié, Non vérifié, non vérifiable, Non concerné
Débit d'eau Secondaire 2 | Vérifié, Non vérifié, non vérifiable, Non concerné
PAGE 6 / | Observation / Photos
Observation
Photo
PAGE 7 / | Pièces utilisée
Fin d'intervention | " Comme page 6 / 6 de Nouvelle intervention" | Obligatoire

## Entretien Air.Air
Nouvel entretien Air.Air
PAGE 1 / | Client
Nom du client |  | Obligatoire
Adresse |  | Obligatoire
Code postale |  | Obligatoire
Ville |  | Obligatoire
Téléphone
Mail
Type de bâtiment | Professionnel, - de 2ans, + de 2 ans, + de 15 ans | Obligatoire
PAGE 2 / | Entretien
Type d'entretien | Mono Split, Multi Split, Gainable | Obligatoire
Date |  | Obligatoire
Heure d'arrivée |  | Obligatoire
Heure de départ |  | Obligatoire
Forfait déplacement | Z0 (Chazé Sur Argos), Z1 (5 à 10 kms), Z2 (11 à 30 kms), Z3 (31 à 50 kms) | Obligatoire
PAGE 3 / | Equipement
Equipement concernés | "Comme page 3 / 6 de Nouvelle intervention" | Obligatoire
PAGE 4 / | Vérification Groupe extérieur
Tension d'alimentation | Absente, Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Ampérage de fonctionnement | Absente, Vérifié, Non vérifié, Non vérifiable
Tension intercommunication | Absente, Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Resserrage des bornes électrique | Oui, Non
Pression fluide | Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Type de fluide | R410A, R407C, R32, R290
Charge d'usine
Vérification de fuite frigorigène | Vérifié, Non vérifié, Non vérifiable
Nettoyage du groupe extérieur | Oui, Non
Etat visuel du groupe extérieur | Bon, Moyen, Très moyen
Différence Entrée / Sortie d'air
PAGE 5 / | Vérification Unitée Intérieure
Tension d'alimentation | Absente, Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Tension intercommunication | Absente, Vérifiée, Non vérifiée, Non vérifiable
Resserrage des bornes électrique | Oui, Non
Nettoyage filtre | Oui, Non
Etat filtre | Bon, Moyen, A remplacer
Test évacuation condensat | Oui, Non
Etat réseau condensat | Bon, Moyen, Très moyen
Nettoyage Pompe de relevage | Oui, Non, Absente
Etat Pompe de relevage | Bon, Moyen, Très moyen, Absente
Delta T° d'air | Vérifié, Non vérifié, Non vérifiable
Nettoyage Unité intérieure | Oui, Non
Etat visuel Unité intérieure | Bon, Moyen, Très moyen
PAGE 6 / | Observation / Photos
Observation
Photo
PAGE 7 / | Pièces utilisée
Fin d'intervention | " Comme page 6 / 6 de Nouvelle intervention" | Obligatoire

## Planning
Planning
Régis
Planning journalier comme épopée 1 faisant apparaître sur chaque ligne intervenant, type (Dépannage, Entretien, Rdv devis) avec possibilité de trier par intervenant ou type d'intevention
A Noter: Doit voir toutes les lignes de tout le monde
Jérémy
Planning journalier comme épopée 1 faisant apparaître sur chaque ligne intervenant, type (Dépannage, Entretien) avec possibilité de trier par type d'intevention
A Noter: Ne doit voir que ses propres lignes

## Général
Général
La synchronisation du planning peut-il se faire dans les deux sens ?
Création sur application qui apparaît sur agenda google
Création sur agenda google qui apparît sur application (formation, congés, …)
Peut-on inclure une base de données clients pour le remplissage automatique ?
Peut-on inclure une base de données pièces pour simplement la désignation ?